|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kateter, sargı bezi, yara örtüsü, vb malzemeleri sabitlerken, röntgen ışınlarını geçirebilmesi sayesinde yerinden sökülmeden röntgen çekilebilmesine imkân verecek şekilde imal edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün farklı ebatlarda seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün hipoallerjik olmalıdır. 2. Ürün gözenekli yapıda olmalı ve cildin hava almasına izin vermelidir. 3. Ürün şeffaf olmalı ve kullanıldığı alan gözlenebilmelidir. 4. Ürün x-ray geçirgen yapıda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli ambalajda sunulmalıdır. 2. Ambalaj üzerinde son kullanma ve üretim tarihi bilgileri olmalıdır. |