|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün kranial cerrahilerde kafa derisi kemikten sıyrıldığında oluşan insizyon hattına takılarak kanamaları önlemek ve ekartasyon amacı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün;
2. Polioksimetilen (POM)
3. Polikarbonat, asetal ve
4. Hytrelden (termoplastik polyester elastomer),
5. Medikal kullanıma uygun plastikten üretilmiş türlerinden herhangi birisi olmalıdır.
6. Ürünün;
7. Kartuş,
8. Kartuşsuz veya
9. Kendinden tabancalı (kartuş yüklü) tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
10. Ürünün düşük, orta/standart, yüksek basınç uygulayan türlerinden herhangi birisi olmalıdır.
11. Ürünün düz ve dişli tutunma yüzeyi türlerinden herhangi birisi olmalıdır.
12. Ürün paket içeriği yönünden 10 (±2), 15 (±2), 30(±2) seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürünün cilde tutunan kısmı atravmatik veya kaymayı önleyici yapıda olmalıdır.
2. Ürün çıkartıcı cerrahi aleti vasıtasıyla kafa derisinden çıkartılabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. **Yüklenici firma Raney türünde;**
2. **Kartuşlu ürünlerde adet içeriği farketmeksizin 2250 adet klip ile** uyumlu tabanca sağlık tesisine kullanım amaçlı bedelsiz olarak verilecektir.
3. **Kartuşsuz çeşitinde** her 2000 adet klip için 1(bir) adet klip ile uyumlu applier sağlık tesisine kullanım amaçlı bedelsiz olarak verilecektir.
4. **Kendinden tabancalı (kartuş yüklü) çeşitinde** bedelsiz ürün talep edilmeyecektir.
5. Ürün tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.
6. Yüklenici firma teslim ettiği ürüne ait klips sökücüsünü sağlık tesisine 1(bir)adet teslim edecektir.
 |