| ## SMT Temel İşlevi: | - Materyal kök tamirinde bunun yanında apeksifikasyon, kök rezorbsiyonu, kök kanal dolgusu ve aynı zamanda kuafaj materyali olarak kullanılır. - Özellikle kök kanal lateral ve furkal perforasyon, internal rezorbsiyon, retrograd kanal dolgusu, gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpotomi vakalarında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Materyal mineral trioksit agregat içermelidir. Toz, likit veya şırınga form seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Klinik kullanımı artırmak amaçlı MTA’nın bileşimi modifiye edilerek çeşitli içerik ve formlarda üretilen yeni kuşak ürünler arasından seçim yapılabilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Apekste ve perforasyon olan bölgelerde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir. - Doku dostu olmalı, postoperatif hassasiyet göstermemelidir. - Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır. - Radyoopak olmalıdır. - Nem kontrolü yetersiz olduğunda bile kullanılabilir olmalıdır. Özelliklerini kaybetmemelidir. - Tedavi işlemlerine devam edebilmek için, final sertliğini beklemeye gerek olmamalı, ek seans gerektirmemelidir. - Uzun dönem tıkama kapasitesine sahip olmalıdır. - Ağız dışında geç sertleşmeli ve çalışma süresi uzun olmalıdır. - Doku sıvıları ile temas halinde düşük çözünürlük göstermelidir. Marjinal örtüleme özelliği yeterli olmalıdır. - Dentine tutunma özelliği yeterli olmalı, bu sayede yerinden çıkma kuvvetine karşı yeterli direnci sağlamalıdır. - Doldurma için mükemmel viskoziteye sahip olmalıdır. Poröz olmamalıdır. - Kanal içinden sökülebilmelidir. - Dişi boyamamalı, renklenmeye sebep olmamalıdır. - Uygulaması kolay olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Şırınga formu için uygulama uçları birlikte teslim edilmelidir. |