| ## SMT Temel İşlevi: | - Amalgam dolguların ara yüzlerinin uyumlandırılmasında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz ince metal şerit şeklinde olup, bir yüzünde granüller olmalıdır. - Eni 3 mm ile 5 mm aralığında olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bir tarafı aktif zımpara greni diğer tarafı ise pasif olmalıdır. - Homojen ve dayanıklı olmalı, dokuyu irrite etmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi ürünün toplam uzunluğu dikkate alınarak cm bazında yapılacaktır. |