SMT4165-EKÜVYON ÇUBUĞU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Bakteriyolojik, serolojik ve sistolojik örneklerin cilt ya da doğal vücut boşluklarından (örneğin; ağız vs.) alınması ve taşınması için kullanılır.

	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Özelliğine göre pamuklu, pamuksuz steril, nonsteril; sap kısmı plastik, tahta veya metal çeşitleri vardır.  

	Teknik Özellikleri: 
	3. Uzunluğu en az 15 cm olmalıdır.
4. Antibiyotik duyarlılık testi çalışılırken pamuk uçların sıvı çektiğinde formu bozulmamalı ve besiyeri üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
5. Steril eküvyon çubuğu tekli steril kâğıt (şeffaf olmayan) paketler içinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Teslim sırasında ürün, orijinal ambalajında, açılmamış ve son kullanma tarihi kutunun üzerinde açıkça okunabilecek şekilde olmalıdır.
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