SMT 4185 SMEAR FIRÇASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Serviksten hücre toplamak için kullanılır. (smear almak)

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Özelliğine göre rimel, yelpaze vb. çeşitleri olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Smear fırçası ürün özelliğine göre steril ya da nonsteril, parçalı ya da parçasız olmalıdır.
4. Ürün uzunluğu en az 17 cm olmalıdır. Farklı boy seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Fırça dokuya zarar vermemesi için yumuşak olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Steril smaer fırçaları tek kullanımlık olmalıdır. 
7. Toksik madde içermemelidir.
8. Nonsteril smaer fırçaları en az 200’lük paketlerde olmalıdır.
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