| ## SMT Temel İşlevi: | - Kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği veya çözeltilerin konulduğu uzun, içi boş ve silindirik malzemelerdir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Özelliğine göre plastik ya da cam, kapaklı veya kapaksız, taban kısmı oval ya da düz, taksimatlı ya da taksimatsız, dudaklı veya dudaksız çeşitleri olmalıdır. - Cam test tüpleri en az 10x75 mm boyutunda ve 5 ml hacminde olmalıdır ve çeşitli boyut seçenekleri vardır. - Cam test tüpleri özelliğine göre soda lime, nötr veya borosilikat olmalıdır. - Plastik test tüpleri en az 3ml hacminde olmalıdır çeşitli boyut seçenekleri vardır. - Plastik test tüplerin rengi şeffaf ya da beyaz olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Cam test tüpleri ısıya (en az 200 ℃) dayanıklı camdan yapılmış olmalıdır. - Plastik test tüplerinin kapakları kapatıldığında tüp içerisine hava girişi olmamalıdır. - Tüpler laboratuvar kullanımına uygun olmalıdır. - Tercihe göre istenen özellikte kapağı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün ambalajlı olmalı, ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir. |