  SMT 4199 KAN ALMA İĞNESİ, VAKUMLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Analizler için hastadan kan almada kullanılır.

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İğnelerin kapakları 18 G pembe, 20 G sarı, 21 G yeşil, 22 G siyah, 23 G mavi olmak üzere 5 farklı çeşitte bulunmaktadır. 
3. Ürünün iğne batmalarına karşı korumalı veya korumasız çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. İğneler çift uçlu olmalı; iğnelerin tüpe giren kısmında aynı hastadan birden fazla numune alınabilmesini sağlayan ve lateks içermeyen kan sızdırmayacak yapıda kauçuk sübap bulunmalıdır.
5. İğnelerin her iki kısmının da ayrı kapaklı olması gereklidir.
6. İğne yüzeyi, sürtünmeyi ve hastaya vereceği acıyı azaltmak üzere silikonla kaplanmış olmalıdır.
7. Aynı hastadan birden fazla tüpe kan alınması esnasında damlamaya ya da geri atmaya sebebiyet vermemelidir.
8. Damara giren iğne ucu künt ve ağrıya sebep verecek şekilde çapaklı olmamalı, acıyı en aza indirecek şekilde lazerle keskinleştirilmiş olmalı, cildi travmatize etmeyecek şekilde kolayca damara girebilmeli ve tıkanmamalıdır.
9. İğne uçlarıyla verilecek olan holder aynı marka olmalıdır.
10. Emniyet kapaklı ürünlerde, emniyet kapağı, kullanıcının iğneyi görebilmesi ve kapağın düzgün şekilde kapandığından emin olabilmesi amacıyla şeffaf özellikte olmalıdır.
11. Emniyet kapaklı ürünlerde, emniyet kapağı tek elle herhangi sert bir yüzeye bastırma ihtiyacı olmadan güvenli bir şekilde kolayca kapatılabilmeli ve kilitlendikten sonra bir daha açılmamalıdır.
12. Emniyet kapaklı ürünlerde, emniyet kapağı kapatıldığında işitilebilir bir kilitlenme sesi çıkarmalıdır. Bu sayede sadece görsel değil işitsel olarak da emniyet özelliğinin aktif hale getirildiği anlaşılabilmelidir.
13. Emniyet kapaklı ürünlerde, iğnelerin ucundaki eğim, emniyet kapağı ile aynı tarafta olmalı, bu sayede kan alma esnasında iğnenin damara yanlış girmesi önlenmelidir.
14. [bookmark: _GoBack]Ürün, kan alma işlemini güvenle gerçekleştirilmelidir.

	Genel Hükümler:

	15. 1 tane kan alma iğnesine 1 adet holder olacak şekilde holder miktarı firma tarafından teslim edilmelidir.
16. İğnelerin kapakları veya iğne üzerinde sterilte etiketi, sterilizasyon metodu, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti ve üretici firmanın logosu bulunmalıdır.
17. Ürünlerin tedariğini sağlayacak firmanın, Pre-Analitik süreçte yaşanacak hataların azaltılması için hastanelerde veya il sağlık merkezlerinde kurumların talepleri doğrultusunda Pre-Analitik İyi Uygulamalar Eğitimi sağlayarak bu eğitim katılımcı sertifikası ile belgelendirmelidir.)
18. Kurumun Pre-Analitik sürecinde yaşanabilecek olumsuz durumları minimize edebilmek için gerekli görülen durumlarda ürünlerin tedariğini sağlayacak üretici firma tarafından kurumun Pre-Analitik sürecini gözlemleyerek laboratuvar sorumlularına hata kaynaklarını ve çözümlerini raporla belgelendirmelidir.
19. İğne uçları en fazla 100 adetlik kutularda ve en az 1000 adetlik kolilerde olmalıdır.
20. Uluslararası standartlara uygunluğu belgelenmelidir.
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