

[bookmark: _GoBack]SMT4279 OTOMATİK TURNİKE

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün sağlık tesislerinde hastadan kan alma işlemlerinde kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün hasta yaş grubuna göre farklı en ve boylarda tiplerinden herhangi biri olmalıdır. (Pediatrik-çocuk-yetişkin)


	Teknik Özellikleri: 

	3. Kolay uygulanabilir kilit mekanizması olmalıdır ve çözülebilir olmalıdır. 
4. Gevşetme ve çıkartma amaçlı mandalı olmalıdır. 
5. Sıkı dokunmuş ve esnek olmalı, enine uzamamalı, kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde çerçevelenmiş olmalı, kenarları cildi tahriş etmemeli, boyuna uzatıldığında yeteri kadar esnemeli (en az 60 cm’ye kadar), gevşetildiğinde hemen eski halini almalı, esnekliğini muhafaza etmelidir. 
6. Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır. 
7. Lastik bölümün plastik kısımlarla bağlantıları sağlam olmalı, lastik bölüm yerinden kolay ayrılmamalıdır. 
8. Turnike hasta koluna bağlandığında kendiliğinden açılmamalıdır, turnike tek elle müdahale ile açılabilir olmalıdır. 
9. Hasta ekstremitesine takıldığında kilit mekanizması istenilen yerde sabitlenebilir olmalıdır. 
10. Aşırı zayıf ve obez hastalarda da kullanıma uygun olmalıdır. 


	Genel Hükümler:

	11. Ürünün UTS kaydı bulunmalıdır.






