|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün kan verme torbalarında kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Setler kendinden iğneli veya iğnesiz çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün hava girişli olmalıdır.
2. Setin boyu en az 150 cm boyunda olmalı ve hortum kırmaya ezilmeye dayanıklı olmalı king yapmamalıdır.
3. Ürünün damla haznesi en az 10 ml hacminde olmalıdır.
4. Ürünün haznesinde 200 mikron filtresi bulunmalıdır.
5. Ürün PVC hortumdan imal edilmiş olmalıdır.
6. Setlerde istem dışı akımı engellemek adına klemp (makaralı vb.) sistemi bulunmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün ambalajı üzerinde Türkçe olarak ürün özellikleri, uyarılar, açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır.
2. Steril tekli ambalajda satışa sunulmalıdır.
 |