|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Damarı askıya almak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Malzeme naylondan veya polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
2. Malzeme beyaz renkli olmalıdır.
3. İplik (Tape-şerit) uzunluğu en az 60cm olmalıdır
4. İplik (Tape-şerit) genişliği 3-6mm olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kullanım esnasında iplik, kolayca kopmamalıdır.
2. Cerrahi iplik kullanım anına kadar, sterilite bozulmayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
 |