|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Damarı askıya almak için tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Malzeme naylondan veya polyesterden imal edilmiş olmalıdır. 2. Malzeme beyaz renkli olmalıdır. 3. İplik (Tape-şerit) uzunluğu en az 60cm olmalıdır 4. İplik (Tape-şerit) genişliği 3-6mm olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kullanım esnasında iplik, kolayca kopmamalıdır. 2. Cerrahi iplik kullanım anına kadar, sterilite bozulmayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |