| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalp damar cerrahisi girişimleri esnasında dikişlerin doku boyunca yırtılma olasılığına karşı dokuyu güçlendirip zarar görmesini engellemek ve absorbe olmayan dikişleri desteklemek amacı için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Plejit PTFE (politetrafluroetilen)’den imal edilmiş olmalıdır. - Plejit üzerinde iğnenin geçmesi için çift delik bulunmalı veya yapısı dikiş iğnesinin kolaylıkla geçmesine müsait olmalıdır. - Plejit farklı ölçülerde olmalıdır. - Plejit multiflament absorbe olmayan özellikte olmalıdır. - Her bir poşet içinde en az 5 adet ürün bulunmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Plejit vücutda reaksiyona yol açmamalıdır. - Plejit renksiz olmalıdır. - Plejit kenarları pütürsüz, tiftiklenmeyen ve düzgün lazer kesimli olmalıdır. - Plejit dokuya uyumlu, hipoallerjik özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |