|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Vasküler turnike set damar sabitleme işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Vasküler turnike set 2 adet tüp ve 1 adet sinerden oluşmalıdır. 2. Vasküler turnike set kullanım amaçlarına göre vasküler veya kanülasyon turnike setlerinden oluşmalıdır. 3. Vasküler turnike set en az 2 adet yada daha fazla adet içerikli paketlerde olmalıdır. 4. Snare veya snaresiz olarak temin edilebilmelidir. Snareli olanlar için plastik veya metal yakalayıcı olmalıdır 5. Vasküler turnike set 6Fr – 20Fr (±2Fr) aralığında çapları ve 10cm-20cm(±2cm) aralığında da boyları olmalıdır. 6. Turnike setleri kapaklı veya kapaksız veya tıkaçlı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Turnike seti damara ve süture zarar vermemelidir. 2. Turnike seti kapaklı olanlar kolay açılıp kapanabilmelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |