|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Vasküler turnike set damar sabitleme işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Vasküler turnike set 2 adet tüp ve 1 adet sinerden oluşmalıdır.
2. Vasküler turnike set kullanım amaçlarına göre vasküler veya kanülasyon turnike setlerinden oluşmalıdır.
3. Vasküler turnike set en az 2 adet yada daha fazla adet içerikli paketlerde olmalıdır.
4. Snare veya snaresiz olarak temin edilebilmelidir. Snareli olanlar için plastik veya metal yakalayıcı olmalıdır
5. Vasküler turnike set 6Fr – 20Fr (±2Fr) aralığında çapları ve 10cm-20cm(±2cm) aralığında da boyları olmalıdır.
6. Turnike setleri kapaklı veya kapaksız veya tıkaçlı olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Turnike seti damara ve süture zarar vermemelidir.
2. Turnike seti kapaklı olanlar kolay açılıp kapanabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
 |