| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner arter by-pas greft(CABG) operasyonu esnasında kan flowunun anostomoz bölgesinde de devamını sağlamak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koroner arter şant (shunt) uzunluğu 14mm, çapları ise 1mm ile 3mm arasında olmalıdır. - Koroner arter şant (shunt) flexible ve radyoopak olmalıdır. - Koroner arter şant (shunt) silikon yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Koroner arter şant (shunt) kan geçişini gözlemleyebilmek için mutlaka şeffaf olmalıdır. - Koroner arter şant (shunt) beveled uç tipi ile kolay girişim yapılabilmeli ve hareket ettirilebilmelidir. - Koroner arter şant (shunt) ortasındaki ipli işaretleyici ile operasyon esnasında yerinin tespitini ve operasyon bitiminde rahatlıkla çıkartılabilmesini sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |