| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün enfekte olan veya olmayan yaraların bölgesel tedavisinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün krem/jel veya sprey formlarından herhangi biri olmalıdır. - Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tüp, enjektör hazır solüsyon vb. şekilde hazırlanmış formlarından herhangi biri olmalıdır. - Ürün 20(±5) gram/ml, 40(±5) gram/ml, 60(±5) gram/ml, 80(±5) gram/ml, 100(±5) gr/ml vb. ambalaj şeklinde seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün enfekte olan veya olmayan yaralarda kullanılabilir olmalıdır. - Ürünün biofilm oluşumuna engel olmalıdır. - Ürünün antibakteriyel özellikleri klinik uygulamaları içeren literatür ile belgelenmelidir. - Ürün gram (+) ve gram (–) bakterilerde etkili antimikrobiyal olmalıdır. - Ürün akut yaralarda, yanıklarda ve kronik yaralarda kullanılabilmelidir. - Ürün kuru, orta ve yoğun eksudalı yaralarda kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün üstünde lot bilgisi,son kullanım tarihi ve üretim tarihi yazılı olmalıdır. |